| Fornecedor: | Fornecedor quarteirizado: | Local/Área: |
| --- | --- | --- |

| Descrição: | Identificação (TAG): |
| --- | --- |

| Documentação | ITENS | OK | NOK | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Laudo eletromecânico atestando a conformidade do equipamento |  |  |  |
|  | - Manual de operação em língua portuguesa |  |  |  |
| Requisitos Operacionais | - Aterramento |  |  |  |
|  | - Acionamento |  |  |  |
|  | - Botão de parada de emergência |  |  |  |
|  | - Cobertura contra intempéries |  |  |  |
|  | - Extintor de incêndio |  |  |  |
|  | - Fios e cabos em condições seguras |  |  |  |
|  | - Kit de emergência ambiental |  |  |  |
|  | - Distância de segurança de tanques de combustível ou líquidos inflamáveis |  |  |  |
|  | - Sinalização e isolamento |  |  |  |
|  | - Os cabos possuem duplo isolamento |  |  |  |
|  | - Partes perigosas (móveis/rotativas/quentes) protegidas |  |  |  |
|  | - Ponto que permita o bloqueio da fonte de energia |  |  |  |
|  | - Identificação dos comandos. |  |  |  |
|  | - Sistema de contenção de vazamentos |  |  |  |
|  | - Vedação da tampa do tanque |  |  |  |
|  | - Condições gerais do equipamento |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |

| LIBERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fornecedor de Serviços |  |  |
| Nome | Assinatura | Data |
|  |  | _____ / _____ / _____ |